附件1
遂宁经开区2024年农村“厕所革命”整村推进

示范村任务分解表
	镇
	行政村名单
	新建厕所户数（户）
	改建厕所户数（户）
	备注

	北固镇
	窝窝店村
	10
	1
	整村推进

	新桥镇
	大青村
	1
	1
	整村推进

	
	梓潼村
	2
	0
	整村推进

	
	杨板溪村
	1
	0
	整村推进

	
	黄连沱村
	1
	0
	整村推进

	
	洪江村
	1
	0
	整村推进

	
	顺河村
	5
	0
	整村推进

	
	小坝村
	284
	0
	整村推进

	
	新羊村
	111
	250
	整村推进

	
	高岩村
	217
	0
	整村推进

	
	菖蒲堰村
	54
	213
	整村推进

	
	银子村
	136
	174
	整村推进

	
	贵家垭村
	243
	0
	散户推进

	
	凤阁村
	4
	48
	散户推进

	
	长五村
	37
	206
	散户推进

	合计
	1107
	893
	


附件2

遂宁经开区户厕建筑要求
	无害化厕所技术标准

	序号
	项目
	《GB 19379-2012》国标要求部分指标
	建议标准

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	厕屋面积
	≥1.2㎡
	≤长1.5m*宽1.2m

	2
	厕屋净高
	≥2m
	≤原址加高12墙（新砌）

	3
	厕屋顶
	有
	防雨、轻体，雨水不流入贮粪池

	4
	人工照明/lx
	≥40
	安装照明灯

	5
	厕屋门窗
	有通风，防蚊蝇措施
	安装防水防腐门窗

	6
	便器
	蹲便器
	固定安装

	7
	冲水设备
	有
	安装固定水箱或容器

	8
	厕屋地面
	硬化处理、无积水等
	混凝土硬化

	9
	卫生设施
	室内有专用清扫工具、盛放手纸容器
	自行购置相关设备

	10
	洗手设施
	有
	自行安装洗手槽

	11
	粪污处理
	有
	新改建三格式化粪池、沼改厕、尾端处理设施等


附件3

遂宁经开区农村户用厕所改造申请书
申请人：         身份证号码:                               .  

联系电话:                        .

申请人地址：        镇（乡）          村（社区）    社

本人自愿申请对户用厕所（1处）按规定标准进行改造，并承诺超出规定标准以外的建设、耗材费用等由本人自行承担，改造后粪污处理池外溢物承诺采取“农用还田/ 进入生态湿地/ 进入排污管道 /其他”方式处理。（在具体处理方式上画勾或按申请人指印，请镇（乡）、村审核。）

申 请 人：

 申请日期：

附件4

遂宁经开区农村户用厕所改造申请审批

意见表
	申请人（签字盖章）：

	家庭地址：

	村民议事会（理事会）代表签字：



	村民委员会审核意见：
审核人（签字盖章）：            
（公章）       
日期：     年    月    日

	乡镇人民政府审核意见：

审核人（签字盖章）：            
（公章）       
日期：     年    月    日


附件5
遂宁经开区农村户用厕所改造工程量清单
	材料品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	



（注：例如新改建厕屋，完善蹲便器及水箱、0.1米厚厕屋混凝土地坪等配套设施；新安装0.05米厚C25预制钢筋老粪坑混凝土盖板、DN75排气管、DN110排污管、新建砖砌2m2以上三格式化粪池对粪污进行无害化处理）
附件6

遂宁经开区农村户用厕所改造档案表
档案号：SN□□□□□□□□□
	户主姓名
	　
	身份证号码
	　

	家庭人口
	   人
	联系电话
	

	居住详细地址
	      县（区）      镇（乡）      村     组   号

	改厕方案
	施工单位（签章）                                                                                                     年   月   日

	农户对改厕方案意见：
	农户签字：

	村委会 

验收意见
	（签章）                                                                                                     年   月   日

	镇（乡）政府验收意见
	（签章）                                                                                    年   月   日

	县（区）主管部门审核意见
	（签章）                                                                                    年   月   日


附件7

遂宁经开区农村户用厕所改造档案汇总表

	档案编号
	户主姓名
	身份证号码
	联系电话
	居住详细地址
	改厕方案

	
	
	
	
	
	新建无害化厕所
	原有卫生厕所改建无害化厕所

	
	
	
	
	
	沼改厕
	砖砌化粪池
	

	SN□□□□□□□□□
	　
	　
	　
	  XX  镇（乡）  XX  村  XX  组  XX  号
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	


遂宁经济技术开发区统筹城乡建设发展中心       2024年7月1日印发
— 2 —
— 3 —  

