附 件 ：
问题隐患大排查通报台账清单（第十九期）
	序号
	检查点位
	问题隐患描述
	现场照片
	是否属于重大事故隐患
	整改时限
	完成情况

	1
	西山森林公园
	基站施工现场未设置安全提醒牌
	[image: image1.jpg]



	否
	立即整改
	整改完成

	2
	城北加油站
	配电房门不能正常打开
	[image: image2.jpg]Lisen#z

5/10/11 25775
I0)1|&5% 5 AR LU R TSl B Al S e
B ik (FR E A s AL nnshig)
T AaH B0 EE




	否
	立即整改
	整改完成

	3
	城北加油站
	发电机房排风扇不能正常启动
	[image: image3.jpg]



	否
	立即整改
	整改完成

	4
	经开区金隆纸业
	灭火器未按规定摆放
	[image: image4.jpg]



	否
	立即整改
	整改完成

	5
	
	配电箱私拉乱接
	[image: image5.jpg]



	否
	立即整改
	整改完成

	6
	
	未正确配备消防栓柜
	[image: image6.jpg]



	否
	立即整改
	整改完成

	8
	广德景区
	部分线路裸露
	
	否
	立即整改
	整改完成

	9
	凤台棚户区改造项目（一期）设计施工总承包二标段
	1号楼8号吊篮上限位开关脱落、失效
	[image: image7.jpg]



	否
	立即整改
	整改完成

	10
	
	室内电梯动火作业未开具动火作业证
	[image: image8.jpg]e





	否
	立即整改
	整改完成

	11
	
	阳台临边二次防护栏杆未及时恢复到位
	[image: image9.jpg]



	否
	立即整改
	整改完成

	12
	
	安全通道灭火失效
	[image: image10.jpg]



	否
	立即整改
	整改完成


