经开区国家投资工程建设项目“双随机、一公开”问题清单

| 序号 | 抽查单位 | 项目名称 | 项目类别 | 主要问题 | 问题类别 | 整改措施 | 责任部门 | 上级主管部门 | 上级主管部门意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂宁经创开发（集团）有限责任公司 | 遂宁经济技术开发区生活垃圾分类和无害化资源化处理建设项目(二标段) | 市政工程建设 | 现场管理人员变动后，手续完善不及时 | 其他 | 按照合同由业主现场代表督促现场管理人员到岗履职 | 项目管理部 | 经开区建交局 | 按照招标法律法规相关规定完成整改 |
| 2 | 遂宁开祺资产管理有限公司 | 遂宁经济技术开发区2024年嘉禾片区老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期） | 市政工程建设 | - 施工日志记录有缺失。 - 安全应急预案不规范，内容不完整。 - 监理人员存在监理面积超标。 - 项目业主无考勤表 |  | 1、按照合同完善施工日志 2、按照规范修改完善安全应急预案 3、对监理人员进行调整 4、业主单位规范对施工、监理单位考勤。 | 项目管理部 | 经开区建交局 | 按照招标法律法规相关规定完成整改 |
| 3 | 遂宁开祺资产管理有限公司 | 遂宁经开区2024年嘉禾片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 市政工程建设 | - 施工员等人员缺岗。 - 监理人员存在监理面积超标 - 项目业主无考勤表 |  | 1、业主单位督促现场管理人员按要求到岗履职。 2、对监理人员进行调整变更。 3、业主单位完善对施工单位考勤。 | 项目管理部 | 经开区建交局 | 按照招标法律法规相关规定完成整改 |
| 4 | 遂宁开达投资有限公司 | 宏桥棚户区改造项目（二期 ) | 市政工程建设 | - 施工、监理、安全三个日志对比内容有缺失 - 考勤不规范 |  | 1、施工、监理、安全日志已按检查要求进行整改2、规范考勤，根据统一确认的考勤表进行考勤。 | 项目管理部 | 经开区建交局 | 按照招标法律法规相关规定完成整改 |
| 5 | 遂宁开达投资有限公司 | 凤台棚户区改造项目（一期）（第二次）-设计施工总承包二标段 | 市政工程建设 | - 人员更换手续不及时 - 施工日志记录不规范、不详细 - 实名制通道签到不齐 |  | 办理人员更换手续； 2、施工日志按检查要求进行整改； 3、督促实名制通道签到。 | 项目管理部 | 经开区建交局 | 按照招标法律法规相关规定完成整改 |
| 6 | 遂宁富升资产管理有限公司 | 遂宁经开区PCB（电路板）产业制造基地工业废水管网整治及更新项目 |  | - 现场人员到位差（质量、安全、材料、施工、资料人员均未到场） - 业主代表到岗不履职 |  | 按照施工合同对施工单位下发处罚通知。 要求施工单位按照合同约定确保施工现场管理人员到岗到位，认真履职。 对业主代表进行批评教育，要求按照相关法律法规规定进行现场管理 | 项目管理部 | 经开区建交局 | 按照招标法律法规相关规定完成整改 |
| 7 | 遂宁国升新材料有限公司 | 遂宁经济技术开发区绿色建材产业园项目—产业园区软基处理工程 |  | - 1.未开展履约评价 - 2.未开展标后评估工作 |  | 对相关工作人员进行业务培训，规范履约评价工作 | 项目管理部 | 经开区建交局 | 按照招标法律法规相关规定完成整改 |
| 8 | 遂宁市富源实业有限公司 | 遂宁经开区2024年富源片区老旧小区配套基础设施改造项目 |  | - 1.未开展履约评价 - 2.未开展标后评估工作 |  | 对相关工作人员进行业务培训，规范履约评价工作 | 项目管理部 | 经开区建交局 | 已完工。对相关工作人员强调工作要求，做好相关业务培训，规范招招标工作。 |
| 9 | 遂宁市富源实业有限公司 | 遂宁经开区2024年富源片区老旧小区配套基础设施改造项目（二标段） |  | - 因中高考原因，现场停工 - 施工单位人员配制不齐 - 业主代表到岗不履职。 |  | - 对施工单位下发整改通知，责令立即整改，按照规定配置管理人员。 - 对业主代表进行批评教育，要求按照相关法律法规规定进行现场管理 | 项目管理部 | 经开区建交局 | 按照招标法律法规相关规定完成整改 |