附件
第三轮中央生态环境保护督察第五项整改任务完成情况表

	整改任务
	渠河饮用水水源服务遂宁市城区80万人，随着城市发展，饮用水水源保护区内环境风险不断加大，遂宁市于2015年决定启动北移工程，将取水口上移至涪江。督察发现，遂宁市推进缓慢，该工程建设和调试进展严重滞后。该项目设计建设工期17个月，实际开工44个月后才于2022年8月正式供水。在此期间，遂宁市于2019年实施配套供水管网工程，要求与北移工程同期投用，但直至2024年3月仍未全线贯通，主城区60%的供水仍来自于渠河饮用水水源。同时，遂宁市明知渠河饮用水水源在使用、保护区未撤销，仍在二级保护区新建占地21.5万平方米的绿地·遂宁1958文创产业项目，一、二级保护区内现分别有76个、245个不符合保护要求的建筑，国润川美一水厂每日约150吨含砂尾水直排，饮用水水源风险隐患突出。

	整改实施主体
	遂宁市船山区、遂宁经开区

	整改目标
	完成水源切换，关停取水口,水厂尾水规范排放。

	整改时限
	2025年6月

	整改措施
	1.2024年5月已完成国润川美一水厂尾水沉淀池建设工作，处理后排入市政管网。

2.常态化开展饮用水水源保护区巡查，及时发现、制止各类污染行为。

	整改主要 工作及成效
	经现场核查，遂宁国润川美自来水有限公司一水厂已于2024年5月10日将尾水经沉砂池沉淀处理后，排入市政管网。2024年9月27日，遂宁发展水务投资有限公司顺利完成与国润川美一水厂清水管线的碰管作业；9月29日实施水源切换；切换后国润川美自来水公司向遂宁市水利局申请注销取水许可，国润川美一水厂正式关闭运行，全面停止生产。

    遂宁市船山区、遂宁经开区严格落实了保护区相关要求，常态化开展饮用水水源保护区巡查，及时发现、制止了各类污染行为，修补破损防护网等设施，保障了饮用水源地安全。




